CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN

1. Tên khách hàng mua điện: ..............................................................................................................

2. Địa chỉ mua điện: ...........................................................................................................................

3. Tổng công suất lắp đặt: 4.38 kW;				Cấp điện áp: 220V.

4. Công suất sử dụng cao nhất: 4.38 kW;

| STT | Tên thiết bị | Công suất (kW) | Số lượng | Hệ số đồng thời | Thời gian sử dụng ngày |  | Tổng công suất sử dụng (kW) | Điện năng sử dụng (kWh/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Từ ….đến ….giờ | Tổng |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3x4x5 | 9=8x7 |
|  | Đèn chiếu sáng | 0.02 | 15 |  |  |  | 0.3 |  |
|  | Máy lạnh | 1.125 | 1 |  |  |  | 1.125 |  |
|  | Quạt | 0.025 | 5 |  |  |  | 0.125 |  |
|  | Tủ lạnh | 0.08 | 1 |  |  |  | 0.08 |  |
|  | Nồi cơm điện | 0.75 | 1 |  |  |  | 0.75 |  |
|  | Bếp điện | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | Máy giặt | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 4.38 |  |

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Bên mua điện

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)